(91-20-3)萘的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：萘；并苯 | 英文名：naphthaiene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C10H8 | 分子量： 128.16 | UN编号：1334 |
|  | 危险类别：第4.1类易燃固体 | 危规号： 41511 | CAS号：91-20-3 |
|  | 包装标志：易燃固体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色易挥发晶体，有温和芳香气味，粗萘有煤焦油臭味。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，溶于无水乙醇、醚、苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：80.1 | 沸点（℃）： 217.9 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.16 | 相对密度（空气＝1）： 4.42 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） 0.13(52.6℃) | 燃烧热（kJ/mol）： 5148.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：457.2 | 临界压力（MPa）： 4.05 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）： 78.9 |  |
|  | 爆炸下限：28～38mg/m3 | 爆炸上限（%）： 无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）： 526 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳；二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件：— |  |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸盐和高锰钾等接触，能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂：二氧化碳、雾状水、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 具有刺激作用，高浓度致溶血性贫血及肝、肾损害。 急性中毒：吸入高浓度萘蒸气或粉尘时，出现眼及呼吸道刺激、角膜混浊、头痛、恶心、呕吐、食欲减退、腰痛、尿频，尿中出现蛋白及红、白细胞。亦可发生视神经炎和视网膜炎。重者可发生中毒性脑病和肝损害。口服中毒主要引起溶血和肝、肾损害，甚至发生急性肾功能衰竭和肝坏死。 慢性中毒：反复接触萘蒸气，可引起头痛、乏力、恶心、呕吐和血液系统损害。可引起白内障、视神经炎和视网膜病变。皮肤接触可引起皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲冼，就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。·呼吸系统防护：高浓度蒸气接触应该佩戴过滤式防毒面具 (半面罩)；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。·眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴防化学品手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。运至空旷处引爆。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集、回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。在氮气中操作处置。应与氧化剂、食用化学品分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |